附件1

2019年平罗县托幼机构抽检情况通报一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 被抽检单位名称 | 采光照明项目 |
| 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度标准值 |
| 平罗县第一幼儿园分园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 平罗县第二幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 平罗县渠口中心幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 平罗县崇岗镇中心幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 平罗县红崖子幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  |  |  |  |  |

注：1.在对应的合格项目填“合格”，不合格项目填“不合格”；

附件2

2019年平罗县校外培训机构抽检情况通报一栏表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽检单位名称 | 采光系数 | 窗地面积比 | 采光方向 | 防眩光措施 | 室内反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
|
| 平罗县高德榜教育培训 有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县智渊教育培训 有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县三人行教育培训 有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县信力清大教育培训有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县桢航教育培训 有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在对应的合格项目填“合格”，不合格项目填“不合格”；

附件3

2019年平罗县学校抽检情况通报一栏表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽检单位名称 | 采光系数 | 窗地面积比 | 采光方向 | 防眩光措施 | 室内反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
|
| 平罗中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格（人工照明设施未通电） | 未测 | 未测 |
| 平罗县第五中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县第六中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县灵沙中心学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格（未装设人工照明） | 未测 | 未测 |
| 平罗县城关第一小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县渠口九年制学校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县红瑞燕宝小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 平罗县回民小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |

注：1.在对应的合格项目填“合格”，不合格项目填“不合格”；